Ausschreibungstext

Lüftungsgitter als Zuluft- oder Abluftdurchlass für die Be- und Entlüftung von Räumen in raumlufttechnischen Anlagen. Bestehend aus einem Frontrahmen mit Facette (Innenfase). Vorzugsweise für den Einbau in runde oder eckige Luftleitungen sowie zur Wandmontage. Einbaufertige Komponente, bestehend aus Frontrahmen, einzeln verstellbaren, senkrechten und/oder waagerechten Lamellen.

Strömungstechnische und akustische Auslegung individuell mit Web-Konfigurator.

Materialien

- Frontrahmen aus verzinktem Stahl

- Lamellen aus verzinktem Stahl

- Filter aus PES

- Schaumstoffabdichtung

- Ballschutz aus verzinktem Stahl

- AS und SAS aus Aluminium

- AG aus Aluminium und verzinktem Stahl

Oberflächen

- Frontrahmen und Lamellen ohne Beschichtung (Stahl verzinkt)

- Frontrahmen und Lamellen pulverbeschichtet nach RAL 9010 reinweiss, GE50

- Frontrahmen und Lamellen pulverbeschichtet nach RAL CLASSIC Farbpalette GE70

- Frontrahmen und Lamellen pulverbeschichtet nach NCS

Nenngrößen

Breite [mm]

225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225, 1425, 1625, 1825, 2025

Höhe [mm]

75, 125, 225, 325, 425, 525

Gitter zum Einbau in runde Luftleitungen (Ausführungen R/RA)

Breite [mm]

225, 325, 425, 525, 625, 825 1025, 1225

Höhe [mm]

75, 125, 225, 325

Technische Daten

Auslegungsspezifisch

Normen und Richtlinien

- Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches gemessen nach EN ISO 5135

- Filterklasse ISO Coarse 45% nach ISO (G3) 16890

Varianten

- Horizontale, vertikale oder vertikale und horizontale Lamellenanordnungen

- Ballschutz speziell für den Einbau in Sporthallen

- Bandausführung bestehend aus End- und Mittelstücken, die bauseitig zusammengebaut werden

- Gitter für Wand, Brüstungs- und Kanaleinbau oder für Einbau in runden Luftleitungen

- Verdeckte Schraubbefestigung mit und ohne Einbaurahmen

- Warzenlochung im Frontrahmen

- Ungelochter Frontrahmen ohne werkseitige Befestigungsoption

Zubehör

- Filterelement für Abluftgitter

- Einbaurahmen

Gleichwertigkeitskriterien

- Grundmaterial: verzinktes Stahlblech

- Einstellbare Strahlausbreitung

- Gitter in verschiedenen Farben wählbar

- Optional Strahllenkung durch werkseitig voreingestellte Lamellen

- Optional verschiedene Anbausätze zum Drosseln und Abgleichen der Gitter

- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, für übliche Einbausituationen angepasst

- Lufttechnische und akustische Daten durch Labormessungen verifiziert

- Staub und Kratzschutz durch Einzelverpackung bis 30 Stück

Fabrikat der Ausschreibung

TROX GmbH

Serie

TR2